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	План текущего ремонта жилищного фонда ООО „Уют-Сервис“ в 2018г. Сосновское сельское поселение (д. Снегиревка)         
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№п/п
	Адрес объекта
	Наименование работ
	ед. изм.
	кол-во
	запланировано
	Стоимость работ,   руб. 
	Отметка о выполнении
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	май
	июнь
	июль
	август
	
	
	
	
	
	

	Деревня Снегиревка
	 
	
	
	
	

	1
	Майская д. 1
	Ремонт подъезда
	шт.
	1
	 
	0 4-0 8
	 
	 
	84070,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Замена входных дверей в подъезде
	шт.
	1
	 
	 
	23
	 
	19690,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Ремонт кровли 2-3 подъезд
	м²
	8
	 
	 
	0 2
	 
	9600,00
	 
	
	
	
	

	2
	Майская д. 3
	Ремонт межпанельных швов
	м.п.
	33
	 
	 
	 
	20
	20015,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Установка узла учета ХВС
	шт.
	1
	 
	 
	 
	30
	64715,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Замена входных дверей в подъезде
	шт.
	1
	 
	 
	24
	 
	19690,00
	 
	
	
	
	

	3
	Майская д. 5
	Ремонт межпанельных швов
	м.п.
	33
	 
	 
	 
	20
	19850,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Ремонт подъезда
	шт.
	1
	 
	11-15
	 
	 
	84070,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Монтаж чердачных решеток
	шт.
	3
	 
	 
	0 3
	 
	1200,00
	 
	
	
	
	

	4
	Набережная    д. 4
	Ремонт межпанельных швов
	м.п.
	105
	 
	 
	 
	20
	62780,36
	 
	
	
	
	

	
	
	Замена входных дверей в подъезде
	шт.
	1
	 
	 
	25
	 
	19690,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Замена электропроводки
	м.п.
	30
	 
	11
	 
	 
	6996,64
	 
	
	
	
	

	
	
	Ремонт кровли 3 подъезд
	м²
	13
	 
	 
	0 4
	 
	15200,00
	 
	
	
	
	

	5
	Набережная    д. 6
	Ремонт межпанельных швов
	м.п.
	88
	 
	 
	 
	20
	52509,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Монтаж чердачных решеток
	шт.
	34
	 
	 
	0 5
	 
	13600,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Замена входных дверей в подъезде
	шт.
	2
	 
	 
	26
	 
	39380,00
	 
	
	
	
	

	6
	Набережная    д. 8
	Замена электропроводки
	м.п.
	77
	 
	12
	 
	 
	18047,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Установка фотореле
	шт.
	1
	 
	13
	 
	 
	1500,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Установка датчиков движения
	шт.
	10
	 
	13
	 
	 
	11000,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Замена входной двери в подъезде
	шт.
	1
	 
	 
	27
	 
	19690,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Установка прибора учета на коммунальное освещение
	шт.
	1
	 
	15
	 
	 
	5000,00
	 
	
	
	
	

	7
	Набережная    д. 10
	Установка датчиков движения
	шт.
	9
	 
	18
	 
	 
	9900,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Установка фотореле
	шт.
	1
	 
	18
	 
	 
	1500,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Замена электропроводки
	м.п.
	12
	 
	20
	 
	 
	2800,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Ремонт козырька
	м²
	6
	 
	 
	0 6
	 
	7500,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Установка прибора учета на коммунальное освещение
	шт.
	1
	 
	21
	 
	 
	5000,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Ремонт отмостки
	м²
	31
	 
	 
	0 9
	 
	28800,00
	 
	
	
	
	

	8.
	Школьная д. 5а
	Замена входной двери в подъезде
	шт.
	2
	 
	 
	30
	 
	39380,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Замена канализационных труб
	м.п.
	6
	 
	 
	11
	 
	3000,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Замена труб отопления диаметр 32 мм
	м.п.
	6
	 
	 
	12
	 
	5400,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Установка датчиков движения
	шт.
	6
	 
	22
	 
	 
	6600,00
	 
	
	
	
	

	 
	
	Установка фотореле
	шт.
	1
	 
	22
	 
	 
	1500,00
	 
	
	
	
	

	9
	Школьная д. 7а
	Ремонт кровли
	м²
	32
	 
	 
	13
	 
	36400,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Ремонт козырька
	м²
	6
	 
	 
	16
	 
	7500,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Установка прибора учета на коммунальное освещение
	шт.
	1
	 
	26
	 
	 
	5000,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Установка датчиков движения
	шт.
	1
	 
	27
	 
	 
	1100,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Установка фотореле
	шт.
	1
	 
	27
	 
	 
	1500,00
	 
	
	
	
	

	10
	Школьная д. 9а
	Установка прибора учета на коммунальное освещение
	шт.
	1
	 
	28
	 
	 
	5000,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Установка датчиков движения
	шт.
	6
	 
	 
	0 2
	 
	6600,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Установка фотореле
	шт.
	1
	 
	 
	0 2
	 
	1500,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Ремонт отмостки
	м²
	17
	 
	 
	17
	 
	15381,00
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Ремонт кровли
	м²
	20
	 
	 
	18
	 
	22900,00
	 
	
	
	
	

	11
	Школьная   д. 19
	Замена труб отопления диаметр 50 мм
	м.п.
	15
	 
	 
	19
	 
	13500,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Ремонт межпанельных швов
	м.п.
	124
	 
	 
	 
	20
	74600,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Замена труб отопления диаметр 25 мм
	м.п.
	12
	 
	 
	10
	 
	10800,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Восстановление работоспособности системы вентиляции
	шт.
	5
	 
	 
	 
	0 1
	5000,00
	 
	
	
	
	

	12
	Центральная д 17а
	Ремонт кровли
	м²
	28
	 
	 
	 
	0 2
	32344,30
	 
	
	
	
	

	
	
	Ремонт дверного проема в подвале
	м²
	2
	 
	 
	 
	0 3
	2100,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Замена трубы отопления диаметр 50 мм
	м.п.
	5
	 
	 
	 
	0 6
	4500,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Установка прибора учета на коммунальное освещение
	шт.
	1
	 
	25
	 
	 
	5000,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Установка датчиков движения
	шт.
	6
	 
	19
	 
	 
	6600,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Установка фотореле
	шт.
	1
	 
	19
	 
	 
	1500,00
	 
	
	
	
	

	13.
	Центральная д.19а
	Ремонт кровли
	м²
	16
	 
	 
	 
	0 7
	18646,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Замена входных дверей в подъезде
	шт.
	1
	 
	 
	31
	 
	19690,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Установка прибора учета на коммунальное освещение
	шт.
	1
	 
	 
	0 3
	 
	5000,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Установка датчиков движения
	шт.
	6
	 
	14
	 
	 
	6600,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Установка фотореле
	шт.
	1
	 
	14
	 
	 
	1500,00
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